Programa 6to Electrónica

Perfil de egreso

Al finalizar Sexto Grado de Perito en Electrónica Industrial, el estudiante está preparado para instalar, operar, configurar, programar, integrar, diagnosticar y brindar mantenimiento a sistemas eléctricos, electrónicos y de automatización industrial.

Integra circuitos de control y potencia, motores eléctricos, sensores y actuadores, PLC, HMI, variadores de frecuencia, sistemas neumáticos y electroneumáticos y comunicaciones industriales para implementar y mantener procesos automatizados. Interpreta planos y documentación técnica y utiliza instrumentos de medición, software de ingeniería y herramientas de programación para comprobar el funcionamiento de los sistemas.

Participa en actividades de montaje, integración, pruebas, puesta en marcha, mantenimiento y mejora de máquinas y procesos automatizados, aplicando metodologías sistemáticas para identificar, aislar y corregir fallas.

Aplica pensamiento computacional y diseño de ingeniería para desarrollar soluciones de automatización y utiliza IA como Coworker técnico, apoyando investigación, diseño, programación, diagnóstico, troubleshooting y documentación, evaluando críticamente sus respuestas y verificándolas mediante mediciones, simulaciones y pruebas experimentales.

Competencia general

Implementa, programa, integra y diagnostica sistemas de automatización industrial, utilizando sensores, actuadores, PLC, HMI, accionamientos eléctricos, sistemas neumáticos y comunicaciones industriales mediante instrumentación, software especializado, documentación técnica e inteligencia artificial como Coworker, bajo normas de seguridad eléctrica e industrial, para poner en funcionamiento, supervisar, mantener y corregir máquinas y procesos automatizados, verificando su desempeño mediante mediciones y pruebas experimentales.

| SEXTO GRADO – ELECTRÓNICA INDUSTRIAL – TECNOLOGÍA – BIMESTRE 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Curso: Tecnología ¦ IA como Coworker profesional ¦ Verificación técnica y responsabilidad humana obligatorias |  |  |  |  |  |
| Semana | Elemento de competencia | Indicador de logro (criterio de desempeño) | Contenidos declarativos (Conocimientos teóricos) | Contenidos procedimentales (habilidades técnicas) | Actividad de aprendizaje |
| 1 | Relaciona parámetros de CA con circuitos de mando/potencia e interpreta la morfología y operación del contactor, mediante interpretación de esquemas de mando/potencia, para prevenir riesgos y ejecutar el trabajo conforme a las normas de seguridad. | Analiza secuencia y condiciones de seguridad, cumpliendo la secuencia funcional, los enclavamientos y las condiciones de seguridad establecidas. | • CA aplicada a sistemas industriales & Contactores: parámetros de CA relevantes para mando/potencia, código de colores, morfología del contactor y circuitos de mando y potencia | Interpretación de esquemas de mando/potencia; identificación de estados; análisis de secuencia y condiciones de seguridad. | 1. Tarea práctica contextualizada: Interpreta esquemas de mando y potencia para la conmutación de cargas trifásicas con contactores, identificando enclavamientos eléctricos/mecánicos y normas de seguridad. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Genera la tabla de estados lógicos del circuito, analiza el recorrido de corrientes y señala posibles cortocircuitos entre fases por error de maniobra. 3. Validación humana y evidencia: Traza el diagrama esquemático marcando las líneas de alimentación y bobinas, completa la tabla de verdad del mando y entrega el esquema anotado. |
| 2 | Selecciona y coordina conceptualmente protecciones eléctricas según carga, falla prevista y condiciones de operación, mediante cálculo y lectura de datos de carga, para garantizar una operación industrial segura, estable y verificable. | Verifica coordinación básica, respetando el diagrama, los parámetros nominales y las protecciones, con operación estable y segura. | • Elementos de Protección: relé térmico, fusibles, disyuntores, guardamotor e interruptor diferencial • Criterios básicos de selección y ajuste según la carga | Cálculo y lectura de datos de carga; comparación relé térmico, fusible, disyuntor, guardamotor y diferencial; coordinación básica. | 1. Tarea práctica contextualizada: Selecciona y coordina las protecciones eléctricas (relé térmico, guardamotor, fusibles e interruptor diferencial) para un motor de inducción trifásico según su corriente nominal. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Revisa las curvas de disparo tiempo-corriente de las protecciones seleccionadas, calcula los rangos de ajuste del relé y propone alternativas. 3. Validación humana y evidencia: Ajusta la corriente del guardamotor/relé al valor nominal del motor, realiza la prueba de disparo de prueba (test) y firma el protocolo de protección. |
| 3 | Explica principios, tipos, pérdidas y campo magnético giratorio de máquinas eléctricas, mediante construcción de modelos funcionales, para predecir y validar el comportamiento antes de la implementación. | Analiza conversión electromecánica, pérdidas y comportamiento del campo giratorio, presentando resultados correctos, sin omitir unidades, procedimiento ni comprobación independiente. | • Máquinas Eléctricas: principios de funcionamiento, tipos, clasificación, pérdidas y fundamentos del campo magnético giratorio | Construcción de modelos funcionales; análisis de conversión electromecánica, pérdidas y comportamiento del campo giratorio. | 1. Tarea práctica contextualizada: Construye y analiza el modelo equivalente de un motor asíncrono trifásico, evaluando las pérdidas magnéticas, mecánicas y el comportamiento del campo magnético giratorio. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Revisa las operaciones matemáticas de la velocidad síncrona y deslizamiento, sugiriendo un método alternativo de verificación. 3. Validación humana y evidencia: Realiza la resolución de las ecuaciones electromecánicas a mano, simula las variables de par-velocidad y adjunta el informe numérico validado. |
| 4 | Interpreta placas y conexiones Δ/Y y justifica métodos de arranque para motores mono y trifásicos, mediante lectura sistemática de placa, para garantizar una operación industrial segura, estable y verificable. | Analiza corriente de arranque y selección de arranque reducido, registrando unidades correctas y valores dentro de la tolerancia establecida respecto del valor nominal o calculado. | • Motores Monofásicos y Trifásicos: placa de datos, conexiones internas Δ/Y, corriente de arranque y criterios del arranque a tensión reducida | Lectura sistemática de placa; trazado Δ/Y; análisis de corriente de arranque y selección de arranque reducido. | 1. Tarea práctica contextualizada: Interpreta la placa de datos de un motor trifásico para determinar su conexión interna (Delta Δ / Estrella Y) en función de la tensión de red y selecciona un método de arranque reducido. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Genera la tabla de valores esperados de corriente en el arranque directo vs. Estrella-Delta y propone hipótesis ante desequilibrio de fases. 3. Validación humana y evidencia: Mide la resistencia de los devanados del motor con un multímetro/megóhmetro, valida la placa de datos y entrega la tabla de mediciones nominales. |
| 5 | Calcula P, Q, S, factor de potencia, rendimiento y deslizamiento y relaciona resultados con selección de elementos, mediante resolución de balance de potencia, para garantizar una operación industrial segura, estable y verificable. | Verifica comprobación con datos nominales y tolerancias, presentando resultados correctos, sin omitir unidades, procedimiento ni comprobación independiente. | • Cálculos Eléctricos de Motores: factor de potencia, deslizamiento, rendimiento y potencias P, Q y S • Relación con datos de placa y selección de elementos | Resolución de balance de potencia; cálculo de deslizamiento y rendimiento; comprobación con datos nominales y tolerancias. | 1. Tarea práctica contextualizada: Resuelve el balance de potencias (P,Q,S), calcula el factor de potencia (cosϕ) y el rendimiento de una instalación industrial de motores proponiendo la corrección del cosϕ. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Revisa los cálculos del banco de capacitores necesario para elevar el factor de potencia y detecta inconsistencias en las unidades (kVAR,kW). 3. Validación humana y evidencia: Resuelve el triángulo de potencias, calcula la capacitancia requerida por fase y entrega la memoria de cálculo revisada. |
| 6 | Explica la arquitectura y ciclo de escaneo del PLC y configura conceptualmente hardware, I/O, direccionamiento y red, mediante elaboración de arquitectura PLC, para garantizar una operación industrial segura, estable y verificable. | Analiza scan y criterios de puesta en servicio, cumpliendo la secuencia funcional, los enclavamientos y las condiciones de seguridad establecidas. | • Arquitectura de PLC & TIA Portal: ciclo de escaneo, hardware S7-1200/1500, módulos de I/O, direccionamiento y configuración básica de red | Elaboración de arquitectura PLC; asignación de módulos y direcciones; análisis del scan y criterios de puesta en servicio. | 1. Tarea práctica contextualizada: Diseña la arquitectura de un sistema de automatización con PLC S7-1200/1500, configurando la distribución de módulos E/S, direccionamiento absoluto/simbólico y tiempo de scan. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Revisa la estructura del ciclo de escaneo del PLC, propone hipótesis de falla por desbordamiento de tiempo (watchdog) y valida las direcciones I/O. 3. Validación humana y evidencia: Configura el rack virtual/físico en TIA Portal, audita las direcciones asignadas y entrega el mapa de memoria del autómata. |
| 7 | Diseña lógica Ladder segura con contactos, bobinas, memorias, Set/Reset y enclavamientos, mediante traducción de requerimiento a ecuaciones/diagrama, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Analiza online y matriz de fallas, sin errores de compilación y superando los casos de prueba definidos. | • Estructura Ladder: contactos NO/NC, bobinas, memorias, Set/Reset, enclavamientos e interpretación del estado online | Traducción de requerimiento a ecuaciones/diagrama; programación conceptual LAD; análisis online y matriz de fallas. | 1. Tarea práctica contextualizada: Desarrolla un programa en lenguaje Ladder (LAD) utilizando contactos, bobinas, marcas internas, funciones Set/Reset y enclavamientos para un proceso secuencial de empaque. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Revisa el código Ladder en busca de bobinas dobles (double coil hazard), propone casos de prueba y ayuda a optimizar las redes de lógica. 3. Validación humana y evidencia: Compila el programa sin errores, lo ejecuta en el simulador PLCsim observando las variables online y presenta las capturas del programa probando los casos límite. |
| 8 | Integra temporizadores, contadores y fundamentos HMI en una secuencia automatizada verificable, mediante diseño de secuencia con TON/TOF/TP y CTU/CTD/CTUD, para garantizar una operación industrial segura, estable y verificable. | Verifica mapa de tags HMI, alarmas y pruebas de transición, cumpliendo la secuencia funcional, los enclavamientos y las condiciones de seguridad establecidas. | • Temporizadores y Contadores: TON, TOF, TP • CTU, CTD y CTUD. Fundamentos de HMI: variables, mandos, indicadores y alarmas básicas | Diseño de secuencia con TON/TOF/TP y CTU/CTD/CTUD; mapa de tags HMI, alarmas y pruebas de transición. | 1. Tarea práctica contextualizada: Integra temporizadores (TON/TOF/TP), contadores (CTU/CTD) y una interfaz HMI básica con botones y luces piloto para el control de una cinta transportadora. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Revisa la lógica de activación de las alarmas en el HMI, valida el mapeo de variables (tags) e inyecta errores simulados en los sensores de conteo. 3. Validación humana y evidencia: Ejecuta la secuencia completa en la pantalla HMI vinculada al autómata, verifica los tiempos de retardo y entrega la tabla de pruebas de integración. |

| SEXTO GRADO – ELECTRÓNICA INDUSTRIAL – TECNOLOGÍA – BIMESTRE 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Curso: Tecnología ¦ IA como Coworker profesional ¦ Verificación técnica y responsabilidad humana obligatorias |  |  |  |  |  |
| Semana | Elemento de competencia | Indicador de logro (criterio de desempeño) | Contenidos declarativos (Conocimientos teóricos) | Contenidos procedimentales (habilidades técnicas) | Actividad de aprendizaje |
| 1 | Compara lenguajes IEC 61131-3 y selecciona LAD, FBD o SCL según la naturaleza de la función de control, mediante descomposición de funciones, para obtener una solución funcional, verificable y depurable. | Verifica selección y trazabilidad de la lógica, cumpliendo el procedimiento técnico y los criterios de aceptación establecidos, con evidencia verificable. | • Lenguajes IEC 61131-3: consolidación de LAD e introducción a FBD. Referencia a IL como lenguaje histórico • introducción conceptual a SCL cuando corresponda | Descomposición de funciones; comparación de representaciones LAD/FBD/SCL; selección y trazabilidad de la lógica. | 1. Tarea práctica contextualizada: Realiza la reestructuración de un programa de control traduciendo bloques de código entre los lenguajes IEC 61131-3 (LAD, FBD y SCL) según la complejidad del proceso. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Revisa la equivalencia sintáctica de las ecuaciones matemáticas escritas en SCL contra su representación en diagramas de bloques (FBD). 3. Validación humana y evidencia: Compila el programa en los tres lenguajes, demuestra que la respuesta del autómata es idéntica y presenta el reporte de trazabilidad de lógica. |
| 2 | Diseña software modular con FC, FB, DB e interfaces, diferenciando variables locales/globales y datos de instancia, mediante diseño de interfaces de bloques, para obtener una solución funcional, verificable y depurable. | Verifica reutilización, pruebas unitarias y gestión de variables, cumpliendo el procedimiento técnico y los criterios de aceptación establecidos, con evidencia verificable. | • Programación Estructurada: FC, FB, DB, variables locales/globales, interfaces y reutilización de bloques | Diseño de interfaces de bloques; organización FC/FB/DB; reutilización, pruebas unitarias y gestión de variables. | 1. Tarea práctica contextualizada: Diseña una estructura de software modular para el control de una planta utilizando Funciones (FC), Bloques de Función (FB) y Bloques de Datos (DB) de instancia. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Revisa la declaración de variables de interfaz (Input, Output, InOut, Temp, Stat) en los bloques y detecta conflictos en el uso de memoria global. 3. Validación humana y evidencia: Ejecuta pruebas unitarias sobre cada bloque, verifica la independencia de los DBs de instancia y entrega el diagrama de arquitectura de software. |
| 3 | Selecciona sensores discretos por principio, alcance, material, salida PNP/NPN y condición NO/NC, mediante construcción de matriz sensor–objeto–distancia–salida–ambiente, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Interpreta datasheets y estados de falla, manteniendo el error dentro de la tolerancia indicada en la especificación técnica. | • Sensores Industriales Discretos: inductivos, capacitivos, fotoeléctricos y ultrasónicos • características, PNP/NPN, NO/NC y criterios de selección | Construcción de matriz sensor–objeto–distancia–salida–ambiente; interpretación de datasheets y estados de falla. | 1. Tarea práctica contextualizada: Selecciona sensores industriales discretos (inductivos, capacitivos, fotoeléctricos, ultrasónicos) según el material del objeto, distancia y tipo de salida (PNP/NPN, NO/NC). 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Ayuda a interpretar las hojas de datos de los fabricantes, calcula el rango de detección efectivo con factores de corrección y analiza errores de cableado. 3. Validación humana y evidencia: Construye la matriz de selección de sensores, verifica físicamente/simulada la conmutación de las salidas PNP/NPN y entrega el reporte técnico. |
| 4 | Escala señales 0–10 V y 4–20 mA desde valor RAW a unidades de ingeniería y determina límites y fallas, mediante cálculo de resolución y escala lineal, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Define límites, alarmas y diagnóstico de circuito abierto/saturación, identificando la causa raíz y restituyendo el funcionamiento con pruebas reproducibles. | • Señales Analógicas e Instrumentación: 0–10 V y 4–20 mA, resolución del módulo, valor RAW, escalamiento a unidades de ingeniería y límites de medición | Cálculo de resolución y escala lineal; normalización; definición de límites, alarmas y diagnóstico de circuito abierto/saturación. | 1. Tarea práctica contextualizada: Realiza el escalamiento lineal de una señal analógica de proceso (0-10V o 4-20mA) transformando los valores enteros RAW del canal ADC a unidades de ingeniería. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Revisa las operaciones matemáticas de la función de escalamiento (SCALE_X / NORM_X), calcula el error por resolución y propone un método alternativo de verificación. 3. Validación humana y evidencia: Ingresa valores de corriente/voltaje en el rango operativo, verifica las lecturas en unidades de ingeniería (p. ej. PSI, °C) y entrega la tabla de calibración analógica. |
| 5 | Explica V/f y PWM y define parámetros de motor, rampas, referencias y respuestas ante códigos de falla del VFD, mediante lectura de placa, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Verifica interpretación sistemática de alarmas, cumpliendo el procedimiento técnico y los criterios de aceptación establecidos, con evidencia verificable. | • Variadores de Frecuencia: principio V/f y PWM, datos de placa, parámetros de motor, rampas, referencias de velocidad, entradas digitales/analógicas y códigos de falla | Lectura de placa; elaboración de hoja de parámetros; análisis de rampas y referencia; interpretación sistemática de alarmas. | 1. Tarea práctica contextualizada: Configura los parámetros operativos de un Variador de Frecuencia (VFD) para el control de velocidad de un motor: curva V/f, tiempos de rampa, referencias de velocidad y códigos de falla. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Revisa la lista de parámetros ingresados al VFD, sugiere diagnósticos ante eventos de sobrecorriente o sobrevoltaje y analiza las entradas de control. 3. Validación humana y evidencia: Opera el variador desde el panel o bornes de control, mide la variación de frecuencia de salida y entrega la hoja de parametrización del variador. |
| 6 | Diseña una arquitectura PROFINET con IO Controller/Device, topología, nombres, direccionamiento e intercambio de datos, mediante mapa de dispositivos y puertos, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Verifica secuencia de commissioning y diagnóstico, cumpliendo la secuencia funcional, los enclavamientos y las condiciones de seguridad establecidas. | • Redes Industriales & PROFINET: Ethernet industrial, topologías, IO Controller/IO Device, nombres de dispositivo, direccionamiento e intercambio de datos • Modelo OSI solo como referencia funcional | Mapa de dispositivos y puertos; asignación de nombres/IP; definición de datos; secuencia de commissioning y diagnóstico. | 1. Tarea práctica contextualizada: Configura una red industrial PROFINET asignando nombres de dispositivo (Device Name), direcciones IP y mapeo de datos I/O entre un IO Controller y varios IO Devices. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Formula preguntas de comprobación sobre la topología de red (Línea, Estrella, Anillo), analiza tiempos de ciclo PROFINET y detecta duplicidad de nombres. 3. Validación humana y evidencia: Realiza el commissioning de la red, verifica el estado de salud de la comunicación online mediante herramientas de diagnóstico y entrega la topología validada. |
| 7 | Representa un flujo IIoT con Node-RED, JSON y MQTT y selecciona un mecanismo seguro de acceso al PLC, mediante diseño de nodos y payload JSON, para prevenir riesgos y ejecutar el trabajo conforme a las normas de seguridad. | Define tags, frecuencia, validación y seguridad, obteniendo resultados coherentes con el modelo teórico en todos los casos de prueba. | • Arquitectura IIoT & Node-RED: flujo de datos industrial, JSON, MQTT y mecanismos de acceso al PLC como OPC UA o protocolo S7 según disponibilidad | Diseño de nodos y payload JSON; modelado publish/subscribe; definición de tags, frecuencia, validación y seguridad. | 1. Tarea práctica contextualizada: Diseña un flujo de datos IIoT en Node-RED para leer variables de un PLC mediante protocolo OPC UA / S7, empaquetarlas en formato JSON y publicarlas mediante MQTT. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Propone variaciones en la estructura del payload JSON, audita la lógica de los nodos de función y predice la latencia del broker MQTT. 3. Validación humana y evidencia: Verifica la recepción de mensajes en un cliente MQTT (p. ej. MQTT Explorer), comprueba los campos del JSON y presenta las capturas de pantalla de los flujos activos. |
| 8 | Integra HMI/SCADA e IIoT en una arquitectura de supervisión, diferenciando funciones y aplicando seguridad industrial básica, mediante elaboración de arquitectura OT/IT, para prevenir riesgos y ejecutar el trabajo conforme a las normas de seguridad. | Ejecuta pruebas de extremo a extremo, cumpliendo el procedimiento técnico y los criterios de aceptación establecidos, con evidencia verificable. | • Integración IIoT: diferencia entre HMI/SCADA e IIoT, arquitectura de supervisión, seguridad básica de redes industriales y acceso a datos | Elaboración de arquitectura OT/IT; matriz de datos y usuarios; segmentación y acceso; pruebas extremo a extremo. | 1. Tarea práctica contextualizada: Integra la arquitectura de supervisión industrial conectando el HMI/SCADA local y la plataforma IIoT en la nube, estableciendo políticas de segmentación de red OT/IT. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Revisa la matriz de usuarios y permisos de acceso, identifica vulnerabilidades de seguridad en el intercambio de datos industrial y propone controles. 3. Validación humana y evidencia: Ejecuta una prueba de monitoreo extremo a extremo, valida que los mandos críticos permanezcan aislados en el entorno OT y entrega la documentación de arquitectura. |

| SEXTO GRADO – ELECTRÓNICA INDUSTRIAL – TECNOLOGÍA – BIMESTRE 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Curso: Tecnología ¦ IA como Coworker profesional ¦ Verificación técnica y responsabilidad humana obligatorias |  |  |  |  |  |
| Semana | Elemento de competencia | Indicador de logro (criterio de desempeño) | Contenidos declarativos (Conocimientos teóricos) | Contenidos procedimentales (habilidades técnicas) | Actividad de aprendizaje |
| 1 | Modela un sistema de control identificando proceso, variable, setpoint, perturbación, sensor, actuador y realimentación, mediante elaboración de diagrama de bloques, para garantizar una operación industrial segura, estable y verificable. | Analiza perturbaciones y trayectoria de realimentación, cumpliendo el procedimiento técnico y los criterios de aceptación establecidos, con evidencia verificable. | • Sistemas de Control: lazo abierto y lazo cerrado, variable de proceso, setpoint, perturbación, sensor y realimentación | Elaboración de diagrama de bloques; clasificación de variables; análisis de perturbaciones y trayectoria de realimentación. | 1. Tarea práctica contextualizada: Modela un sistema de control de proceso en lazo cerrado (temperatura o nivel) identificando setpoint, variable de proceso, error, actuador, planta y realimentación. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Revisa la representación en diagrama de bloques del lazo, detecta perturbaciones no consideradas y plantea preguntas sobre la dinámica del sistema. 3. Validación humana y evidencia: Dibuja el diagrama de bloques del lazo cerrado, clasifica todas las señales del proceso y entrega el análisis funcional del sistema de control. |
| 2 | Compara control ON/OFF con histéresis y PID y predice cualitativamente el efecto de P, I y D en la respuesta, mediante interpretación de curvas de respuesta, para garantizar una operación industrial segura, estable y verificable. | Compara error, sobreimpulso y estabilidad, cumpliendo el procedimiento técnico y los criterios de aceptación establecidos, con evidencia verificable. | • Control ON/OFF con histéresis y fundamentos de PID: efecto cualitativo de P, I y D, respuesta del proceso y criterios básicos de sintonización | Interpretación de curvas de respuesta; ajuste conceptual de histéresis y P/I/D; comparación de error, sobreimpulso y estabilidad. | 1. Tarea práctica contextualizada: Compara el comportamiento de un control ON/OFF con histéresis frente a un algoritmo PID en la regulación de una variable analógica, analizando sobreimpulso y estabilidad. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Analiza las curvas de respuesta temporal, evalúa el efecto cualitativo de las ganancias Proporcional, Integral y Derivativa (Kp,Ti,Td) y sugiere ajustes. 3. Validación humana y evidencia: Simula la respuesta del PID ante un cambio de setpoint, calcula el error en estado estable y adjunta la comparativa gráfica de los tipos de control. |
| 3 | Explica generación, tratamiento y distribución del aire y determina condiciones seguras de presión y caudal, mediante trazado de cadena compresor–tratamiento–distribución–consumo, para prevenir riesgos y ejecutar el trabajo conforme a las normas de seguridad. | Analiza riesgos y bloqueo, aplicando el EPP y el procedimiento de seguridad sin registrar condiciones inseguras. | • Fundamentos de Neumática: propiedades del aire comprimido, generación, distribución, unidad FRL, presión/caudal y seguridad neumática | Trazado de cadena compresor–tratamiento–distribución–consumo; cálculo básico presión/caudal; análisis de riesgos y bloqueo. | 1. Tarea práctica contextualizada: Trazar la cadena de generación, tratamiento y distribución de aire comprimido, calculando requerimientos de caudal, caídas de presión y seleccionando la unidad FRL. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Revisa los cálculos de pérdidas de carga en la tubería, valida las dimensiones de la red secundaria y sugiere procedimientos de purga y seguridad. 3. Validación humana y evidencia: Presenta el esquema de la instalación neumática, calcula la presión de trabajo requerida en los actuadores y entrega la memoria de cálculo auditada. |
| 4 | Interpreta simbología y selecciona válvulas 3/2, 5/2, 5/3 y reguladores según el actuador y comportamiento requerido, mediante lectura de símbolos y posiciones, para prevenir riesgos y ejecutar el trabajo conforme a las normas de seguridad. | Diseña control de velocidad y escape con seguridad, cumpliendo el procedimiento técnico y los criterios de aceptación establecidos, con evidencia verificable. | • Simbología y Válvulas Neumáticas: válvulas 3/2, 5/2 y 5/3 • reguladores de caudal, escape rápido y criterios de selección | Lectura de símbolos y posiciones; selección de vías/estados; diseño de control de velocidad y escape con seguridad. | 1. Tarea práctica contextualizada: Selecciona válvulas neumáticas direccionales (3/2, 5/2, 5/3) y reguladores de caudal para el control de velocidad y secuenciamiento de cilindros de simple y doble efecto. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Revisa el esquema neumático según la norma ISO 1219, identifica configuraciones de centro no deseadas en válvulas 5/3 y sugiere mejoras de seguridad. 3. Validación humana y evidencia: Modela el circuito neumático en un software de simulación (p. ej. FluidSIM), ejecuta la secuencia operativa y entrega el esquema neumático normalizado. |
| 5 | Diseña interfaces electroneumáticas con solenoides, electroválvulas, sensores Reed y finales de carrera, mediante mapeo señal eléctrica–acción neumática–confirmación, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Analiza estados seguros y fallas, sin fugas y cumpliendo la secuencia de actuación prevista. | • Electroneumática Básica: solenoides, electroválvulas monoestables/biestables, sensores Reed y finales de carrera | Mapeo señal eléctrica–acción neumática–confirmación; selección mono/biestable; análisis de estados seguros y fallas. | 1. Tarea práctica contextualizada: Diseña el circuito de interfaz electroneumática utilizando electroválvulas monoestables/biestables, sensores magnéticos Reed y finales de carrera para la automatización de un estampador. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Revisa el diagrama eléctrico de mando, identifica posibles señales contradictorias (bloqueo de aire) y propone correcciones. 3. Validación humana y evidencia: Simula el comportamiento del sistema electroneumático, comprueba el estado seguro en caso de pérdida de energía/presión y entrega las listas de cables/señales. |
| 6 | Representa secuencias mediante Estado-Fase y aplica un método sistemático para resolver señales contradictorias, mediante construcción de diagrama Estado-Fase, para validar el comportamiento esperado mediante mediciones reproducibles. | Aplica Cascada/Paso a Paso y validación de secuencia, cumpliendo la secuencia funcional, los enclavamientos y las condiciones de seguridad establecidas. | • Secuencias Electroneumáticas: diagramas Estado-Fase, condiciones de transición y métodos sistemáticos como Cascada/Paso a Paso como referencia para resolver señales contradictorias | Construcción de diagrama Estado-Fase; definición de transiciones; aplicación de Cascada/Paso a Paso y validación de secuencia. | 1. Tarea práctica contextualizada: Diseña e implementa una secuencia electroneumática de múltiples actuadores (A+B+A-B-) resolviendo la superposición de señales mediante el método sistemático de Cascada o Paso a Paso. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Revisa la división de grupos en el diagrama Estado-Fase, predice la respuesta de las líneas de presión y señala errores en las condiciones de transición. 3. Validación humana y evidencia: Dibuja el diagrama Estado-Fase completo, ejecuta la simulación verificando la ausencia de señales contradictorias y presenta el diseño verificado. |
| 7 | Integra PLC, HMI, sensores, analógicas, VFD, PROFINET y neumática mediante documentación y plan de pruebas, mediante generación de lista I/O, arquitectura, parámetros, matriz causa-efecto, alarmas y casos de prueba de integración, para validar el comportamiento esperado mediante mediciones reproducibles. | Genera lista I/O, arquitectura, parámetros, matriz causa-efecto, alarmas y casos de prueba de integración, cumpliendo los requisitos funcionales, de seguridad y documentación definidos. | • Integración de Automatización: criterios para combinar PLC, HMI, sensores, señales analógicas, VFD, PROFINET y neumática • Documentación: lista I/O, arquitectura, parámetros y plan de pruebas | Generación de lista I/O, arquitectura, parámetros, matriz causa-efecto, alarmas y casos de prueba de integración. | 1. Tarea práctica contextualizada: Integra en un proyecto global de automatización el PLC, HMI, sensores, entradas analógicas, VFD, red PROFINET y actuadores electroneumáticos, elaborando el plan de pruebas. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Revisa la coherencia de la matriz causa-efecto del sistema, valida la tabla de alarmas y detecta posibles fallas interbloqueadas. 3. Validación humana y evidencia: Compila el expediente del sistema integrado (lista I/O, planos eléctricos/neumáticos, mapas de red) y presenta el plan de pruebas de integración. |
| 8 | Planifica commissioning por etapas y ejecuta conceptualmente troubleshooting hasta cumplir criterios de aceptación, mediante checklist de inspección, para localizar y corregir fallas con evidencia técnica. | Registra cambios y aceptación, cumpliendo el procedimiento técnico y los criterios de aceptación establecidos, con evidencia verificable. | • Commissioning & Troubleshooting Industrial: inspección, pruebas previas, energización por etapas, verificación de señales, alarmas, documentación de cambios y criterios de aceptación | Checklist de inspección; pruebas sin energía y energización progresiva; seguimiento de señales/alarmas; registro de cambios y aceptación. | 1. Tarea práctica contextualizada: Planifica la puesta en marcha (commissioning) y ejecuta el protocolo de diagnóstico de fallas (troubleshooting) en el sistema automatizado integrado siguiendo el checklist. 2. Rol específico de la IA (Coworker Profesional): Formular preguntas de comprobación durante las pruebas de energización progresiva, e inyecta hipótesis de falla sobre las señales del proceso. 3. Validación humana y evidencia: Ejecuta las pruebas de inspección sin energía y energizadas, documenta la corrección de fallas en la bitácora de puesta en servicio y entrega la hoja de aceptación técnica. |