FUNDACIÓN KINAL

Escuela Técnica Superior — Coordinación de Formación Continua y Empleabilidad

PLANIFICACIÓN Y PROPUESTA FORMATIVA INSTITUCIONAL:
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL ELÉCTRICO INDUSTRIAL CON PLC Y VARIADORES DE FRECUENCIA (VFD)

Programa de Certificación Técnica Profesional para la Operación, Parametrización y Comisionamiento en Plantas Industriales de Guatemala (120 Horas — 20 Sesiones)

| Nivel Formativo de Referencia: | Equivalencia DQR Nivel 4 - 5 (Competencia técnica especializada y autonomía operativa) |
| --- | --- |
| Población Destinataria: | Técnicos electricistas, electromecánicos, peritos industriales y supervisores de mantenimiento |
| Duración Total: | 120 horas formativas (20 sesiones de 6 horas / 360 min; 110h de actividad neta de laboratorio) |
| Modalidad de Impartición: | Híbrida Asimétrica: 80% Práctica en Bancos Reales de Kinal (96h) y 20% Plataforma Virtual LMS (24h) |
| Estructura de Horarios: | Encuentros sabatinos de 1:00 p.m. a 7:00 p.m. o domingos intensivos (adaptado a turnos de planta) |
| Orientación de Empleabilidad: | Técnico especialista en automatización, electricista de planta, integrador de tableros industriales |
| Nota Mínima Aprobatoria: | 75 puntos sobre 100 en todas las comprobaciones de banco, rúbricas de cableado y proyecto terminal |
| Sede Presencial: | Fundación Kinal — Laboratorios de Electrotecnia y Automatización, Sede Central, Zona 7, Ciudad de Guatemala |

1. Marco Filosófico e Ideario Institucional de Fundación Kinal

El diseño formativo de esta certificación técnica se fundamenta de forma irrenunciable en la visión cristiana del trabajo y en los principios pedagógicos e institucionales que caracterizan a Fundación Kinal:

Misión Institucional de Kinal: «Formar a jóvenes y adultos a través de una educación integral, con énfasis en las áreas técnicas y tecnológicas, influyendo positivamente en su trabajo, su familia y la sociedad».

Valores Nucleares de Kinal: «Visión cristiana de la vida. Respeto a la dignidad de la persona. Espíritu de servicio. Trabajo bien hecho. Libertad personal responsable».

1.1 El Principio del «Trabajo Bien Hecho» en el Control Eléctrico y Automatización Industrial

En el ámbito del control eléctrico industrial y la automatización de procesos, la ética profesional y la excelencia operativa trascienden la mera operatividad de una máquina. Una conexión deficiente o un mal dimensionamiento no solo causa pérdidas millonarias por paradas de producción, sino que compromete la integridad física y la vida de los operadores. En este programa, el «trabajo bien hecho» se traduce en exigencias innegociables:
• Rigor y Estética Profesional en el Cableado: Peinado milimétrico de conductores, uso obligatorio de terminales de compresión (ferrules), rotulado alfanumérico indeleble bajo norma en cada borne y peinado en canaleta ranurada sin cruces desordenados ni cables forzados.
• Seguridad de Vida y Cero Tolerancia al Descuido: Aplicación estricta de protocolos de Bloqueo y Etiquetado (LOTO), verificación de desenergización con multímetro calibrado antes de cualquier manipulación y cumplimiento exhaustivo de las distancias de seguridad contra arco eléctrico (NFPA 70E).
• Honestidad y Trazabilidad Técnica: Registro fiel en planos «As-Built» de cada modificación realizada en planta, documentación veraz de fallas y códigos de error, sin ocultar averías ni realizar 'puentes' provisionales inseguros que vulneren las protecciones térmicas o paradas de emergencia.

2. Fundamentación Técnica, Enfoque Pedagógico y Caso Transversal de Planta

A diferencia de capacitaciones tradicionales basadas en pizarrón o diapositivas desarticuladas, este programa adopta un enfoque de ingeniería práctica guiado por el contexto productivo de Guatemala (parques industriales de Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, Escuintla y Carretera al Atlántico):
• Caso Transversal de Planta: Línea Continua de Embotellado y Empaque Automatizado: A lo largo de las 20 sesiones, los participantes desarrollan e integran modularmente el sistema electromecánico y de control de una línea de transporte y envasado. Se inicia con el dimensionamiento del tablero de fuerza y contactores, se prosigue con el control suave de velocidad y torque de bandas transportadoras mediante variadores VFD, se implementa la lógica combinacional y secuencial en PLC con sensórica industrial, culminando en la supervisión y diagnóstico de fallas inducidas en tiempo real.
• Práctica Directa en Banco Físico Individual y de Pareja: Cada participante trabaja con tableros de grado industrial, equipados con aparamenta real (Schneider / Siemens / ABB), motores trifásicos de inducción acoplados, variadores de frecuencia y autómatas programables Siemens S7-1200 y LOGO!.
• Metodología de la Acción Completa: Cada sesión reproduce las 6 etapas del método alemán: Informarse, Planificar, Decidir, Realizar, Controlar y Evaluar, desarrollando autonomía técnica y juicio crítico en diagnóstico sistemático.

3. Marco Alemán de Cualificaciones (DQR Nivel 4-5) y Enfoque Dual

Definición de Formación Profesional Dual: «concepto de aprendizaje para jóvenes que tiene como objetivo preparar a los aprendices para su vida profesional, por lo que la formación se realiza en régimen de alternancia entre la escuela o el centro de formación y la empresa. El aprender en el proceso del trabajo es base y a la vez objetivo de la acción formativa».

Concepto de Competencia en el DQR: «the ability and readiness of the individual to use knowledge, skills and personal, social and methodological competences and to behave in a considered, individual and socially responsible manner. Competence is understood in this sense as the comprehensive ability to act».

El programa articula las dos dimensiones maestras de competencia del Marco Alemán de Cualificaciones:
1. Dimensión de Competencia Profesional (Professional Competence):
   • Conocimientos (Knowledge): Dominio riguroso de leyes eléctricas, diagramas bajo norma IEC 60617 / NEMA, arquitectura interna de PLCs, modulación PWM en variadores y protocolos de comunicación industrial (PROFINET / Modbus RTU).
   • Destrezas (Skills): Habilidad manual para cableado pulcro de tableros, uso diestro de instrumental (multímetros True-RMS, pinzas amperimétricas, tacómetros digitales), programación en Ladder estructurado y resolución metódica de averías bajo presión temporal.
2. Dimensión de Competencia Personal (Personal Competence):
   • Competencia Social (Social Competence): Trabajo colaborativo en cuadrilla técnica, comunicación asertiva en handover de turnos y reporte claro a jefaturas de planta.
   • Autonomía (Autonomy): Responsabilidad autónoma para verificar la seguridad de una instalación, reflexividad técnica para justificar elecciones de diseño y apego voluntario a las normas de seguridad ocupacional.

4. Competencia General y Perfiles del Participante

Competencia General del Programa:
El egresado dimensiona, ensambla, cablea, parametriza y programa sistemas de control eléctrico y fuerza para procesos industriales continuos, utilizando contactores, variadores de frecuencia (VFD) y controladores lógicos programables (PLC Siemens S7-1200 / LOGO!), aplicando estrictamente las normativas de seguridad eléctrica (NFPA 70E / NEC), interpretando diagramas bajo norma IEC/NEMA y demostrando un estándar de «trabajo bien hecho», orden y diagnóstico metódico de averías en banco de pruebas real.

• Perfil de Ingreso: Técnicos electricistas, electromecánicos, peritos en electricidad o electrónica, bachilleres industriales o personal empírico con un mínimo de 1 año de experiencia en mantenimiento de plantas o talleres. Requiere comprensión de circuitos eléctricos básicos (Ley de Ohm, corriente alterna monofásica/trifásica) y manejo elemental de computadora.
• Perfil de Egreso y Empleabilidad: Técnico especialista capacitado para integrarse de inmediato a departamentos de mantenimiento eléctrico, instrumentación o proyectos en fábricas de alimentos, plásticos, empaques, farmacéuticas y talleres de integración de tableros, con solvencia para intervenir fallas, poner en marcha motores con variador y programar rutinas de automatización en PLC con total apego a normas de seguridad.

5. Estructura Modular y Distribución Formativa (120 Horas)

| Módulo | Nombre de la Unidad Formativa | Horas | Sesiones | Producto Terminal del Módulo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo 1 | Control Eléctrico Industrial, Mando y Diseño de Tableros de Fuerza | 30 Horas | 5 Sesiones | Tablero de Fuerza y Mando Ensamble Físico con Inversión de Giro y Estrella-Triángulo |
| Módulo 2 | Parametrización, Control y Puesta en Marcha de Variadores de Frecuencia (VFD) | 30 Horas | 5 Sesiones | Puesta en Marcha de VFD con Multivelocidad, Señal 4-20mA y Rampas de Frenado |
| Módulo 3 | Programación y Cableado de Controladores Lógicos Programables (PLC Siemens) | 30 Horas | 5 Sesiones | Automatización de Estación de Envasado con Sensores Industriales y PLC S7-1200 |
| Módulo 4 | Integración Automatizada, Redes Industriales y Diagnóstico de Averías | 30 Horas | 5 Sesiones | Comisionamiento Integral PLC-VFD-HMI y Resolución de Fallas Inducidas en Banco |

Balance de Modalidad y Distribución del Tiempo Pedagógico:
• 80% Horas Prácticas en Taller/Laboratorio (96 horas): Cableado directo en tableros, configuración en teclado de variadores, montaje de sensores, descargas de programas a PLC y resolución de averías en banco físico de pruebas.
• 20% Horas en Plataforma Digital e Interpretación (24 horas): Lectura analítica de manuales técnicos de fabricante (Siemens, Schneider, WEG), diagramación en software CAD eléctrico (CADe SIMU) y cuestionarios previos de seguridad en Kinal.academy (Moodle) institucional.

6. Estrategia Didáctica en Laboratorio y Bitácora Semanal «Berichtsheft»

Para garantizar la asimilación profunda y la transferencia real al puesto de trabajo, se implementan dos pilares metodológicos:
1. Método de las 6 Fases de la Acción Completa (Modell der vollständigen Handlung):
   • Fase 1 - Informar: Análisis del problema de planta y especificaciones técnicas de la máquina.
   • Fase 2 - Planificar: Diseño de esquemas eléctricos, selección de calibres y asignación de direcciones de I/O.
   • Fase 3 - Decidir: Validación conjunta con el instructor antes de realizar cualquier conexión física.
   • Fase 4 - Ejecutar: Montaje mecánico en riel DIN, cableado pulcro y programación en software.
   • Fase 5 - Controlar: Protocolo de energización escalonada y medición con multímetro de aislamientos y continuidades.
   • Fase 6 - Valorar: Reflexión sobre dificultades encontradas, tiempos de ejecución y lecciones aprendidas.
2. Bitácora Semanal de Aprendizaje Berichtsheft (Estándar Dual Alemán):
   Cada estudiante registra semanalmente: fecha de la práctica, descripción detallada del circuito o rutina programada, normas de seguridad aplicadas, problemas y fallas enfrentadas, y cómo fueron resueltos bajo el criterio del «trabajo bien hecho». Esta bitácora es visada por el instructor y constituye un requisito obligatorio para optar a la certificación final.

7. Sistema de Evaluación Institucional y Criterio de Acreditación

Umbral Aprobatorio Institucional Obligatorio: La aprobación de cada módulo formativo y la certificación profesional final requieren alcanzar una calificación mínima de 75 puntos sobre 100 en todas las comprobaciones de banco, listas de cotejo de taller y evaluación de proyecto terminal, de acuerdo con la Normativa de Convivencia y Evaluación de Fundación Kinal.

| Componente de Evaluación | Criterio de Desempeño y Evidencia |
| --- | --- |
| Pruebas Prácticas de Taller y Rúbricas de Ensamble (40%) | Evaluación continua sesión por sesión del cableado, conexionado, peinado, rotulado y pruebas de funcionamiento de circuitos de fuerza y control sin cortocircuitos. |
| Programación y Comisionamiento en Software / PLC / VFD (30%) | Evaluación de la lógica estructurada en Ladder, correcta parametrización de variadores, mapeo de señales y comisionamiento de secuencias automáticas. |
| Bitácora Semanal Berichtsheft y Dossier Técnico (10%) | Revisión quincenal de bitácoras, diagramas 'As-Built' actualizados y hojas de cálculo de calibración de protecciones eléctricas. |
| Proyecto Integrador Terminal y Diagnóstico de Fallas (20%) | Prueba individual de certificación en banco real: puesta en marcha de un proceso continuo integrado y diagnóstico de 2 fallas inducidas en menos de 60 minutos. |

8. Equipamiento de Laboratorio y Requerimientos de Seguridad Industrial

El programa se imparte íntegramente en los laboratorios de electrotecnia y automatización de Fundación Kinal, dotados de:
• Estaciones de Trabajo Eléctricas: Módulos con riel DIN, canaleta ranurada, tomas trifásicas de 220V/208V y monofásicas de 120V con protección diferencial GFCI.
• Aparamenta Industrial: Contactores AC-3 (Siemens Sirius / Schneider TeSys), relés térmicos, guardamotores magneto-térmicos, temporizadores y botoneras de mando industrial.
• Bancos de Motores y Variadores: Motores trifásicos jaula de ardilla (0.5 a 1.5 HP), variadores de frecuencia de última generación (Siemens Sinamics V20 / Schneider Altivar / Danfoss) con paneles de operación integrados.
• Controladores Lógicos y Sensórica: PLCs Siemens S7-1200 (CPU 1214C DC/DC/DC) y módulos LOGO! 24RCE con software TIA Portal con licencias académicas, sensores industriales inductivos, fotoeléctricos y capacitivos.
• Normas de Seguridad Obligatorias: Uso innegociable de calzado de seguridad con puntera dieléctrica, gafas de protección policarbonato, candados y tarjetas LOTO individuales, y prohibición estricta de anillos, relojes metálicos o ropa holgada.